## 污水
时间 | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | PH | 水温 | 废水排放量(t)
| 浓度 （mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg） | 浓度（mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg） | 浓度（mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg） | 浓度（mg/L） | 标准（mg/L） | 排放量（kg）
2022-05-01 | 21.4 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 |  | 0
2022-05-02 | 21.4 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 |  | 0
2022-05-03 | 21.4 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 |  | 0
2022-05-04 | 21.4 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  | 0
2022-05-05 | 21.4 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  | 0
2022-05-06 | 28.9 | 500 | 3 | [9 empty] | 7.6 |  | 104
2022-05-07 | 31.8 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.6 |  | 0
2022-05-08 | 31.8 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  | 0
2022-05-09 | 31.8 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.3 |  | 0
2022-05-10 | 31.4 | 500 | 4 | [9 empty] | 7.6 |  | 126
2022-05-11 | 31.2 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.6 |  | 0
2022-05-12 | 31.2 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  | 0
2022-05-13 | 21.5 | 500 | 1.9 | [9 empty] | 7.7 |  | 86
2022-05-14 | 19.7 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.6 |  | 0
2022-05-15 | 19.7 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 |  | 0
2022-05-16 | 19.7 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  | 0
2022-05-17 | 21.5 | 500 | 2.2 | [9 empty] | 7.6 |  | 102
2022-05-18 | 17.9 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 |  | 0
2022-05-19 | 17.9 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.3 |  | 0
2022-05-20 | 22.6 | 500 | 2.3 | [9 empty] | 7.6 |  | 102
2022-05-21 | 22.9 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.6 |  | 0
2022-05-22 | 22.9 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 |  | 0
2022-05-23 | 22.9 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.4 |  | 0
2022-05-24 | 23.7 | 500 | 2.9 | [9 empty] | 7.6 |  | 122
2022-05-25 | 20.2 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.7 |  | 0
2022-05-26 | 20.2 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.7 |  | 0
2022-05-27 | 26.7 | 500 | 4.3 | [9 empty] | 7.8 |  | 162
2022-05-28 | 21.8 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.5 |  | 0
2022-05-29 | 21.8 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.3 |  | 0
2022-05-30 | 21.8 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.2 |  | 0
2022-05-31 | 21.8 | 500 | 0 | [9 empty] | 7.2 |  | 0

## 雨水
金陵塑胶-金陵塑胶雨水排口_日历史数据
时间 | 化学需氧量(mg/l) |  |  | 氨氮(mg/l) |  |  | 总磷(mg/l) |  |  | 总氮(mg/l) |  |  | pH | 废水排放量(t)
| 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 浓度 | 标准 | 排放量(kg)
2022-05-31 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-30 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-29 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-28 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-27 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-26 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-25 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-24 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-23 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-22 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-21 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-20 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-19 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-18 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-17 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-16 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-15 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-14 00:00:00 | 21.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-13 00:00:00 | 238.21（校验） | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-12 00:00:00 | 150.76（校验） | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-11 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-10 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-09 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-08 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-07 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-06 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-05 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-04 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-03 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-02 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 00:00:00 | 0.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 废气
时间 | 非甲烷总烃（mg/m3） |  |  |  | 颗粒物(烟尘)（mg/m3） |  |  |  | 烟温（℃） | 氧浓度（%） | 压力（kPa） | 湿度（%） | 废气排放量（标立方米）
| 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量(kg) | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准 | 排放量 （kg）
2022-05-01 | 1.769 | 1.769 | 60 | 0.22 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.2 | 20.98 | 19.65 | -0.12 | 2.3 | 126504.96
2022-05-02 | 1.735 | 1.735 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.2 | 23.96 | 19.64 | -0.12 | 2.27 | 127583.09
2022-05-03 | 1.837 | 1.838 | 60 | 0.23 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 25.64 | 19.64 | -0.11 | 2.26 | 123206.8
2022-05-04 | 1.807 | 1.807 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 27.54 | 19.64 | -0.11 | 2.25 | 121447.17
2022-05-05 | 1.757 | 1.757 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.2 | 29.28 | 19.61 | -0.12 | 2.23 | 124547.52
2022-05-06 | 1.796 | 1.796 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 30.14 | 19.61 | -0.11 | 2.23 | 119648.95
2022-05-07 | 1.772 | 1.772 | 60 | 0.21 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.19 | 25.93 | 19.64 | -0.12 | 2.27 | 119640.9
2022-05-08 | 1.728 | 1.728 | 60 | 0.21 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.19 | 25.65 | 19.65 | -0.12 | 2.27 | 120390.32
2022-05-09 | 1.751 | 1.751 | 60 | 0.21 | 1.56 | 1.56 | 20 | 0.19 | 23.51 | 19.65 | -0.12 | 2.28 | 121791.3
2022-05-10 | 1.78 | 1.78 | 60 | 0.22 | 1.54 | 1.54 | 20 | 0.19 | 20.88 | 19.64 | -0.12 | 2.26 | 123146.38
2022-05-11 | 3.531 | 3.531 | 60 | 0.42 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.19 | 23.76 | 19.58 | -0.12 | 2.2 | 122328.9
2022-05-12 | 1.78 | 1.78 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 25.81 | 19.62 | -0.12 | 2.24 | 122143.66
2022-05-13 | 1.788 | 1.788 | 60 | 0.22 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.19 | 25.42 | 19.62 | -0.12 | 2.25 | 122798.92
2022-05-14 | 1.83 | 1.83 | 60 | 0.23 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.2 | 25.09 | 19.66 | -0.12 | 2.28 | 123575.88
2022-05-15 | 1.78 | 1.78 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 26.6 | 19.64 | -0.12 | 2.28 | 123043.48
2022-05-16 | 1.828 | 1.828 | 60 | 0.22 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 28.31 | 19.64 | -0.12 | 2.26 | 122120.02
2022-05-17 | 3.121 | 3.121 | 60 | 0.35 | 2.05 | 2.05 | 20 | 0.24 | 30.14 | 19.68 | -0.12 | 2.35 | 120236.35
2022-05-18 | 1.784 | 1.784 | 60 | 0.22 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.19 | 30.31 | 19.75 | -0.12 | 2.45 | 121305.67
2022-05-19 | 1.751 | 1.751 | 60 | 0.22 | 1.57 | 1.57 | 20 | 0.19 | 27.51 | 19.75 | -0.12 | 2.46 | 122798.64
2022-05-20 | 1.774 | 1.774 | 60 | 0.21 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 28.38 | 19.74 | -0.11 | 2.44 | 118632.45
2022-05-21 | 1.779 | 1.779 | 60 | 0.21 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.19 | 29.8 | 19.71 | -0.11 | 2.42 | 117478.95
2022-05-22 | 1.841 | 1.841 | 60 | 0.22 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.19 | 30.55 | 19.7 | -0.11 | 2.41 | 117414.84
2022-05-23 | 1.739 | 1.739 | 60 | 0.2 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 29.49 | 19.71 | -0.11 | 2.42 | 117037.35
2022-05-24 | 1.738 | 1.738 | 60 | 0.21 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 28.37 | 19.73 | -0.12 | 2.44 | 119525.03
2022-05-25 | 1.775 | 1.775 | 60 | 0.21 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0.19 | 30.98 | 19.71 | -0.12 | 2.43 | 118682.03
2022-05-26 | 2.456 | 2.456 | 60 | 0.3 | 1.58 | 1.58 | 20 | 0.19 | 26.57 | 19.68 | -0.12 | 2.38 | 121877.96
2022-05-27 | 1.196 | 1.196 | 60 | 0.14 | 1.09 | 1.09 | 20 | 0.13 | 18.38 | 13.47 | -0.08 | 1.62 | 81157.04
2022-05-28 | 1.646 | 1.646 | 60 | 0.19 | 1.59 | 1.59 | 20 | 0.19 | 28.6 | 19.69 | -0.11 | 2.37 | 118145.55
2022-05-29 | 1.568 | 1.568 | 60 | 0.19 | 1.6 | 1.6 | 20 | 0.19 | 29.78 | 19.68 | -0.11 | 2.36 | 119522.74
2022-05-30 | 3.108 | 3.108 | 60 | 0.36 | 1.85 | 1.85 | 20 | 0.22 | 28.17 | 19.68 | -0.11 | 2.38 | 119280.2
2022-05-31 | 1.679 | 1.679 | 60 | 0.2 | 1.44 | 1.44 | 20 | 0.17 | 28.51 | 19.71 | -0.11 | 2.41 | 116755.55